Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse

30. juuni 2026 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. Üldandmed

1.1  Kinnistu aadress ja katastritunnus:

85101:002:0119, Narva-Jõesuu linn, Arumäe küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T1;

85101:002:0120, Narva-Jõesuu linn, Arumäe küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T2;

51401:001:0456, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Auvere tee;

85101:002:0121,  Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T3;

85101:002:0122, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T4;

85101:012:0040, Narva-Jõesuu linn,  Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T5;

85101:012:0041,  Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T6;

85101:012:0042, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T7;

51401:001:0189, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Jäätmehoidla;

51401:001:1297, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi;

51401:001:1295, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Musta jaam;

51401:001:0435,  Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Põõsastiku kraav.

1.2  Kinnistu omanik ja maakasutuse sihtotstarve:

85101:002:0119, Narva-Jõesuu linn, Arumäe küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T1; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Riigiomand, volitatud asutus: Transpordiamet.

85101:002:0120, Narva-Jõesuu linn, Arumäe küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T2; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Riigiomand, volitatud asutus: Transpordiamet.

51401:001:0456, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Auvere tee; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Riigiomand, volitatud asutus: Transpordiamet.

85101:002:0121,  Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T3; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Riigiomand, volitatud asutus: Transpordiamet.

85101:002:0122, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T4; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Riigiomand, volitatud asutus: Transpordiamet.

85101:012:0040, Narva-Jõesuu linn,  Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T5; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Riigiomand, volitatud asutus: Transpordiamet.

85101:012:0041,  Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T6; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Riigiomand, volitatud asutus: Transpordiamet.

85101:012:0042, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, 13109 Narva-Mustajõe tee T7; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Riigiomand, volitatud asutus: Transpordiamet.

51401:001:0189, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Jäätmehoidla; sihtotstarve: Jäätmehoidla maa 100%, omandivorm: Riigiomand, Riigivara valitseja: Kliimaministeerium. Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Enefit Power OÜ (registrikood 17209649) kasuks.

51401:001:1297, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi; sihtotstarve: Tootmismaa 95%, Transpordimaa 5%, omandivorm: Eraomand.                                    Omanik: Enefit Industry AS (registrikood 10579981) 45/100 kaasomandist, Enefit Power OÜ (registrikood 17209649) 55/100 kaasomandist. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elering AS (registrikood 11022625) kasuks. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Isiklik kasutusõigus Eesti Energia AS (registrikood 10421629) kasuks.

51401:001:1295, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Musta jaam; sihtotstarve: Transpordimaa 100%, omandivorm: Eesti Vabariik, Riigivara valitseja: Kliimaministeerium. Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Enefit Industry AS (registrikood 10579981) kasuks.

51401:001:0435,  Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Põõsastiku kraav, sihtotstarve: Sihtotstarbeta maa 100%, omandivorm: Omandi ulatus selgitamisel.

1.3 Kavandatav ehitustegevus: kaugküttetorustiku rajamine.

1.4 Taotleja: Enefit Industry OÜ (registrikood: 10579981).

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik.

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile1“.

2.3 Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”

2.4 Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

2.5 Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57 ”Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

2.6 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010a määrus nr 11 kehtestatud Vaivara valla üldplaneering;

2.7 Riigikogu 22.02.2005 seadus „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1“

2.8 Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“

2.9 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.10 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.06.2022.a. määruse nr 21 "Narva-Jõesuu linna kaevetööde eeskiri".

- 2.11 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid;

2.12 Geodeetilised uuringud.

2.13 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused.

3. Ehituslikud tingimused:

3.1  Ehitise tulepüsivusklass: määrata projektiga.

3.2 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitiste asukohad ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, välisvõrgud ja lammutatavad ehitised. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehitusprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani (mitte vanem kui 2 aastat) täpsusega M 1:500.

3.3 Kuna esitatud trassi eskiis näitab trassi orienteeruvat asukohta ning projekteerimise käigus võib see muutuda, tuleb projekt kooskõlastada kinnisasja omanikuga ning vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikuga, samuti asutuse või isikuga, kelle õigusi või huve võib kavandatav ehitis või ehitamine puudutada.

3.4 Ehitise kasutamise otstarve:

Kaugküttetorustik,  kood: 22223.

3.5 Keskkonnamõju hindamise vajadus:

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 loetletud tegevuste hulka, mille puhul keskkonnamõju hindamine (KMH) on kohustuslik ilma selle vajadust kaalumata.

KMH vajalikkuse eelhinnang tuleb anda energeetikavaldkonda kuuluvate tegevuste puhul, milleks on Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 2 punkti 4 kohaselt soojustrassi rajamine vähemalt 50 MW soojusvõimsusega põletusseadme jaoks.

Kavandatava tegevuse kohta on koostatud KMH eelhinnang „Eesti Elektrijaama ja Balti Elektrijaama vahelise soojustrassi eskiisi keskkonnamõjude eksperthinnang“, mille koostas Lemma OÜ (versioon 12.05.2026).

Keskkonnameetmeid on käsitletud eksperthinnangu peatükis 5.

Eksperthinnangut paluti täiendada vastavalt Narva-Jõesuu Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti poolt 04.06.2026 ehitisregistris (EHR) esitatud märkustele.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised  tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäitele ja teekatte taastamisele.

4.3.Eelistada võimalikult lühikest trassi ja minimaalselt ristumisi teedega ja muude tehnovõrkudega.

  - Projektdokumentatsioonis näidata ära kõik olemasolevad ja  projekteeritavad absoluut- ja suhtelised trassi paigaldamise kõrgused.

4.5. Trassi paigutamise minimaalne sügavus - normikohane, ristumistel teise tehnovõrkudega ja teedega – normikohane.

4.6. Tehnotrassi, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed vahemaad – normikohane.

- Nõutav projekti koosseis

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile1“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile1“ § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3  Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Projektis näha ette tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine, demonteeritud paigaldiste/rajatiste utiliseerimine ning kahjustatud tee rajatiste, kraavide, truupide, mulde ning teekatte taastamine.

5.5 Tööde tegemisel järgida ehitusseadustikus ning majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015 määruses nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ sätestatud nõudeid.

5.6. Projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude ja rajatiste ning kehtivate servituutidega. Asendiplaanil näidata kõik olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud. Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja kooskõlastada kõigi asjast huvitatud organisatsioonide ja asutustega vastavalt kehtivale seadusandlusele.

5.7. Ehitusloa või -teatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste puhul.

5.8 Projekt koostada aktuaalsele geodeetilisele alusplaanile, mis peab vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016. määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

5.9 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused.

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Kinnistu omanikega (mis jäävad projekteeritava trassi kaitsetsooni).

Soojustrassi projekt tuleb kooskõlastada kinnisasja omanikuga ning vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikuga, samuti asutuse või isikuga, kelle õigusi või huve võib kavandatav ehitis või ehitamine puudutada.

6.2 Tehnovõrkude valdajatega.

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused tehnovõrkude valdajatega ning esitada need projekti koosseisus.

Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.

Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal. Projekti lisana esitada ka digitaalallkirja kinnitusleht. Projekti seletuskirjas esitada kooskõlastuste koondtabel, kus näidata, millisel joonisel kooskõlastus asub, kooskõlastatava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev, kooskõlastaja ametinimi ja nimi; märkuste osas näidata, kuidas on märkustega arvestatud (joonisel või tekstilises osas).

7. Märkused, täiendavad tingimused

7.1 Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

7.2 Kaevetöid võib teostada Narva-Jõesuu Linnavalitsuselt saadud kaevetööde loa alusel. Kaevetööde loa vormistamiseks esitada vähemalt 10 päeva enne kaevetööde algust e-postile info@narva-joesuu.ee vormikohane taotlus, koopia asendiplaanist, millele on märgitud kaevetööde koht ja millel on tehnovõrkude valdajate ja maaomanike tähtajalised kooskõlastused, kaevetöid käsitlevad tööjoonised, liikluskorralduse ajutine skeem ning tööde ajagraafik. Kaevetöid teostada vastavalt kehtivale Narva-Jõesuu linna kaevetööde eeskirjale (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.06.2022 määrus nr 21).

7.3 Projekteerimisel tuleb arvestada kõiki Ehitisregistri keskkonnas menetluse (nr  550911) raames pädevate asutuste ja isikute poolt esitatud tingimusi.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 4-l lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________