Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        21. juuli 2026 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Lasketiiru

1.2Kinnistu omanik: Altrix OÜ (registrikood 12098748)

1.3 Ehitisregistri andmed: puuduvad.

  - Katastritunnus:  85101:002:0366, pindala 20209 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: maatulundusmaa 55% , ärimaa 45%

  - Kavandatav ehitustegevus: viie boksiga majutushoone (ehr kood: 121455357) ja restorani (ehr kood: 121455639) püstitamine

  - Taotleja: Altrix OÜ (registrikood 12098748) ja eraisik.

- Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.4 Majandus- ja taristuministri 30.04.2015 määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

2.5 Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“

2.6 Sotsiaalministri 01.10.2025 a. määrus nr 54: „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord“.

2.7 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.8 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.04.2021 määrus nr 17 „Majutusteenuse osutamise nõuded”

2.9 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

2.10 Vabariigi Valitsuse 08.05.2026 määrus nr 50 „Varjendi rajamise kohustusega hoonete täpsem loetelu, nõuded varjendile ja varjumisplaanile, varjumiskoha kohandamise põhimõtted ning varjumisplaani koostamise kord“

2.11 “Udria külas asuva Lasketiiru maaüksuse ning selle kontaktvööndi maa-ala detailplaneering“

2.12 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 kehtestatud  Vaivara valla üldplaneering

2.13 Geodeetilised uuringud

- 2.14 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

- 2.15 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.16 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.17 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3.Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga ja kehtiva detailplaneeringuga. Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ja linna üldtunnustatud ehituslike põhimõtete järgi. Ehitis peab olema teostuselt heatasemeline, sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud arhitektuurset olukorda ning ei tohi olla ohtlik inimestele, varale ega keskkonnale.

3.2 Hoonestusala/ kubatuur:

Suurim lubatud ehitisealune pindala krundil, vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele (joonis nr 4) on 1000 m2 , sh suurim lubatud ehitisealune pindala on põhihoonel 550m2.

Lubatud on hoonestusala suurendamine, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest: ca 3281,03 m2 +10% (328 m2)= 3609,03 m2. Lubatud on hoonestusala nihutamine, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: 4 (1 põhihoone ja 3 abihoonet), vastavalt kehtivale detailplaneeringu seletuskirjale p. 3.2 ja põhijoonisele (joonis nr 4).

3.4 Suurim lubatud kõrgus: Lubatud on kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmine, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9 m (detailplaneeringu järgi) +10% (0,9 m)= 9,9 m olemasolevast maapinnast.

3.5 Suurim hoone korruste arv: Lubatud on arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste muutmine; Hoonete – 2 korrust (detailplaneeringu järgi) muuta kuni 3 korruseks, kuid mitte rohkem kõrgusega olemasolevast maapinnast kui 9,9 m.

Hoone korruselisuse täpsustamine ühe korruse võrra on võimalik vastavalt ehitusprojektile. Projekti koostamisel arvestada DP-s sätestatud nõuetega.

3.6 Hoone tulepüsivusklass: määrata projektiga;

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: Lubatud on plekkmaterjalid, sindelplaatidest katusematerjalid, kivimaterjalid. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone. Katuse kalle ja materjal määratakse projektiga.

3.8 Välisviimistlus: vastavalt kehtivale detailplaneeringu seletuskirjale (p 3.2, tabel 2) - Viimistluses tuleb kasutada kaasaegseid kestvaid viimistlusmaterjale nagu profiilplekk, krohv, kivi- ja puitmaterjalid, klaas jt või nende kombinatsioonid. Uusehitised peavad moodustama lähipiirkonnas olemasolevate ehitistega ühtse arhitektuurse terviku.

Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.9 Heakord ja haljastus: Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus säilitada, vastavalt kehtivale tehnovõrgud ja haljastuskava detailplaneeringu seletuskirjale p 3.6.

Planeeringuga kavandatavate tegevuste alad ei jää Läänemere ehituskeeluvööndi alale ning poolloodusliku koosluse kasvukohale planeeringuga tegevusi ei kavandata. Planeeringuga kavandatakse isetekkelise võsa eemaldamist vaid ehitusalalt või siis kompositsiooniliselt tervikusse mittesobivad, vaateid segavad ja halvas seisukorras olevad puud. Valla üldplaneering näeb ette rohevõrgustiku alal olemasoleva väärtusliku kõrghaljastuse säilitamise, selle puudumisel on soovitatav istutada võimalusel uushaljastus.

Planeeringualale ja selle lähiümbrusesse jääv olemasolev ning planeeritud (soovituslik) haljastus  on toodud detailplaneeringu graafiliste materjalide olemasoleva olukorra joonisel ning põhijoonisel (joonised 3 ja 4).

3.10 Piirdeaiad: Lubatud on rajada läbipaistvaid ja poolläbipaistvaid kuni 1,5 m kõrguseid piirdeid õueala ümber, kogu krundi välispiiri ulatuses ei ole lubatud piirdeaeda rajada. Keelatud on läbipaistmatute plankpiirete ning üle 1,5 m kõrguste kivi- ja puitaedade rajamine. Tüüp ja värvilahendus täpsustakse ehitusprojektiga.

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.11.1 Juurdepääs kinnistule on 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa teelt T2 ja lahendada vastavalt detailplaneeringu seletuskirja p 3.5 ja põhijoonisele (joonis 4).

Projekti koostamisel tuleb kinnitada ametliku juurdepääsu servituudi olemasolu (esitada servituuti kinnitavad dokumendid). Juurdepääsu väljaehitamist tuleb vajadusel kooskõlastada teedespetsialistiga ja Transpordiametiga. Juurdepääsutee rekonstrueerimise ehitusprojekt tuleb kooskõlastada naaberkinnistute valdajatega, kelle maadel eratee paikneb.

3.11.2 Parkimiskohad Lasketiiru kinnistu piirides. Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

Parkimiseks vajalik ala või koht tuleb lahendada hoonete ehitusprojektiga.

3.11.3 Ehitusseadustiku §651 sätestatud juhul paigaldada elektriautode laadimistaristu.

3.12 Vertikaalplaneering: Lasketiiru kinnistu loodusmaastikku ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve:

Hoonete kasutamise lubatud otstarbed (DP järgi): Hotell, motell, külalistemaja, kood 12111; Hostel, kood 12123; Muu lühiajaline majutuse hoone, kood: 12129; Muu toitlustushoone, kood: 12139; Muu kaubandushoone, kood:12319;  Muu spordi- või puhkerajatis, kood: 24129; Elamu, kooli vms abihoone, kood: 12744; Garaaž, kood: 12430.

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

5.8   Tehnorajatiste (puurkaevu ja biopuhasti) täpne asukoht tuleb määrata ehitusprojekti koostamise käigus, arvestades ehitusprojektile kehtestatud nõudeid ja vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale(p.3.7, tabel.3) ja põhijoonisele.

Puurkaevu rajamisel palume arvestada, et kaitstud veekihi (Voronka kihistu) kasutamisel on puurkaevu sanitaarkaitseala 10 m (VeeS § 149 lg 1 p 1). Veekvaliteedi säilitamise eesmärgil peab biopuhasti heitvee pinnasesse immutamise koht paiknema puurkaevust vähemalt 60 m kaugusel (10 m puurkaevu sanitaarkaitseala + 50 m kaugus puurkaevu sanitaarkaitseala välispiirist). Puurkaevu ehitusprojekti koostamisel palume arvestada nimetatud minimaalse vahekaugusega.

5.9   Projekti koostamisel arvestada DP sätestatud nõuetega.

5.10   Projekti koostamisel joonisele ja seletuskirja tuleb lisada: kaitsealad, pärandniidud kaitstavatel aladel, Natura elupaigad, pärandkultuur.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimiseks on vajalik Udria maastikukaitseala valitseja (Keskkonnaamet) nõusolekut

5.11   Projekti koostamisel tuleb kinnitada ametliku juurdepääsu servituudi olemasolu (esitada servituuti kinnitavad dokumendid). Juurdepääsu väljaehitamist tuleb vajadusel kooskõlastada teedespetsialistiga ja Transpordiametiga.

5.12    Narva-Jõesuu Linnavalitsus ei võta endale kohustust detailplaneeringu realiseerimise finantseerimiseks.

5.13   Vajadusel tuleb tagada varjendi/varjumiskoha rajamine vastavalt Vabariigi Valitsuse 08.05.2026 määruse nr 50 „Varjendi rajamise kohustusega hoonete täpsem loetelu, nõuded varjendile ja varjumisplaanile, varjumiskoha kohandamise põhimõtted ning varjumisplaani koostamise kord“ nõuetele.

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Naaberkruntide omanikega (väikeehitise ehitamine lähemal kui 5 m naaberkinnistu piirist, v.a. piirdeaed).

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused ning esitada need projekti koosseisus.

Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.

Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal.

7. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 5 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes